消防控制室管理及应急程序

1、消防控制室必须施行每日24小时专人值班制度，每班不应少于两人。

2、消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求。

3、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

4、消防控制室应确保高位消防水枪、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配备框开关处于自动（接通）位置。

5、接到火灾报警后，消防控制室必须立即以最快的方式确认。

6、火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拨打119火灾电话报警。

7、消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，必应同时报告单位负责人。

要求：

- 请各单位将《消防控制室管理及应急程序》粘贴在消防控制室便于看到的地方。

- 消防控制室内的值机人员都需要熟背以上内容。