全市消防控制室集中开展专项检查第二阶段考题

一、选择题（20分）

(     ) 1、消防控制室值班人员是消防控制室的      ，其业务水平和工作能力关系到整个建筑和建筑内人员的人身、财产安全。
A．操作者   B. 监视者   C. 主导者  D. 从属者

(     )2、消防控制室设备必须有专人      监控，处理各种报警信号，操作消防设备，以便早期发现火灾，早期扑救。
A．8小时   B. 12小时   C. 18小时  D. 24小时
(      ) 3、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的      ，不得擅离职守，做好检查、操作等工作。
A．监视和运用   B. 守护和管理   C. 维修和调试   D. 信息反馈

(      )4、消防控制室值班期间，每班连续工作时间不应超过    小时。
A．8   B. 12   C. 18   D. 24 

(     )5、未经       同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统。
A. 公安消防机构   B. 上级领导  C. 维修部门    D.技术人员
 (     )6、消防控制室值班人员接到报警信号后，应立即携带       ，迅速到达报警点确认。

A. 工具箱   B. 对讲机   C. 手电筒   D. 急救包
(     )7、值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时，应及时通知       。

A．综合控制室   B. 保安监控室   C. 消防控制室   D.  上级领导
(     )8、消防控制室值班人员接到报警信号后，应迅速到达报警点确认。如未发生火情，应查明       ，采取相应措施，并认真做好记录。
A．故障原因   B. 周围情况    C. 报警人员   D.报警原因
(     )9、消防控制室值班人员根据火灾情况启动有关消防设备，拨打119向消防队报警，通知有关人员到场灭火，报告单位       。
A．值班领导   B. 最高领导   C. 综合控制室   D. 保安监控室
(     )10、火灾报警控制器或系统内各组成部分发生故障时所处的状态是       。

A．正常监视状态   B. 自检状态   C. 屏蔽状态   D. 故障报警状态
二、简答题
1、消防控制室管理及应急程序（40分）

2、消防控制室值班人员一旦发现火灾自动报警系统有警报，处理流程是什么？（40分）

（确认为误报）                                                                                                         

（确认为火情）                                                              

