设备、器械、物品管理工作制度

一、卫生站的各种医疗设备、办公设备、器械、物品均属公共财产，应建立设备档案资料，并有专人负责管理。

二、贵重仪器设备要有专人负责，定期检查、保养、维护，使用时应严格执行操作规程。

三、仪器、设备出现故障应及时报告药械科，进行维修、检测。如果需要报损、新购置、更换，执行中心有关制度。

四、中心相关科室应定期对社区卫生服务站的各种设备进行清查核对，做到账、卡、物相符。