放射科医师职责

一、在科主任领导下完成放射科医疗工作。

二、负责本科机器的使用，保养和管理。

三、根据临床拍片要求，做好投照工作；正确填写检查报告并及时发送。

四、认真做好检查资料登记、统计，以及照片保管等工作。

五、负责 X光机技术资料的保管。掌握X线机的一般原理、性能、使用及投照技术，爱护机械、定期维修，保持科室及机械清洁及性能良好，杜绝机械事故发生。

六、严格操作规程，做好个人防护，严防差错事故，杜绝急性放射性损害。

七、严格执行消毒隔离制度，避免发生医院感染。