供应室工作制度

一、及时供应各科室医疗器材、敷料, 并保证绝对无菌。

二、供应物品如有错误和损坏, 应及时纠正和补换。

三、凡粘有脓血的器械, 须由科室立即洗涤清洁, 以免凝固损坏。

四、传染病用过之物品, 由各科室先行消毒后方可退还。

五、凡无菌日期超过一周或封闭口已被拆开者, 一律不得再用。

六、所有包布、治疗巾孔巾必须清洁无损, 每次用后一律洗换。

七、金属器械, 每次清洁后擦油, 以免生锈损坏。刀剪等锐利器械应与一般器械分开, 单独保管。

八、根据物品性质采用适当灭菌方法,严格掌握无菌程序和时间。

九、采用高压蒸汽灭菌时, 须检查包布是否双层并无破损, 物品是否清洁, 包扎是否严密；消毒员不得擅自离开, 严格掌握压力和时间, 以保证灭菌效果。灭菌完毕后, 必须待气压表下降到"0" 处, 方可打开锅门,以免发生危险。

十、定期检查高压锅的灭菌效能。注意保养高压锅, 每次使用前要洗刷一次。

十一、 拿取无菌物品时, 必须洗净双手；灭菌时带口罩、帽子, 穿工作服。

十二、 不适用以上方法者可用化学药品消毒, 如刀剪、肠线等,浸泡前必须洗刷清洁，所用消毒液应定期更换。