计划生育手术室消毒隔离制度

一、手术室人员必须进行消毒灭菌技术培训，严格执行消毒灭菌常规。

二、伸入组织器官的医疗用品，必须达到灭菌(不得检出任何种微生物)；接触皮肤、粘膜的器械用品，应达到消毒(不得捡出

微生物)。

三、手术室每天进行湿式清扫和紫外线消毒，每次照射二小时；每同地面空气消毒。每季需要细菌培养(需有记录)。

四、手术包、手术器械、敷料及冲洗注射器具，必须一用一灭菌，做到一人一包、一器具。防止医原性感染和交叉感染。

五、浸泡器械或阴道冲洗用的消毒液必须按标准量杯配制。

六、阴道冲洗要做到每人一垫(臀垫)、一器(窥阴器)、一头(冲

洗头)和二把钳；每次用冲洗液300ML以上。

七、医料废弃物，按消毒隔离原则处理。

八、使用手术包时，查对名称、灭菌日，指标剂；未达标或消

毒过期，不符合灭菌标准者严禁使用。

九、手术后器械、物品先进行无害此处理后清洗、擦干、上油；

查对品名、数量，放置灭菌指示剂，标明日期；有菌、无菌要分类放置，并有明显标记。

十、各种手术包及敷料，每周灭菌。细菌培养不得检出任何微生物；浸泡器械的消毒液，每周更换；酒精浓度要保持七十度。

十一、手术人员进入手术室必须衣帽整齐、换鞋。术前戴好帽子(戴住全部头发)口罩、更换清洁裤子，剪短指甲、刷手、穿手术衣，戴无菌手套方可施术。

十二、受术者更换衣服、鞋，戴好帽子方可进入手术室。

十三、洗手间及缓冲带，每日进行湿式清扫和紫外线消毒，每次照射二小时。

十四、手术室应有定期清洁卫生制度，每日、每周、定人、定时，做好清洁、消毒工作。

手术室无菌物品的保存和隔离制度

一、手术室应设有无菌敷料柜，专为存放无菌物品，所有物品均注明消毒、灭菌日期。

二、高压灭菌的物品，可存放七天，过期则不可再用，应重新灭菌。

三、煮沸消毒和化学消毒的物品，存放时间只限24小时。

四、已打开包皮的物品和容器等，只限24小时内存放手术间使用，不可再放回无菌敷料柜。

五、无菌敷料柜每日擦拭1—2次，定期消毒作空气培养，细菌总数不超过500个／m3，以免污染无菌物品。

六、无菌敷料柜应专人负责，物品充足可靠，打开的肠线浸泡于75％酒精中，30分钟后使用。

七、每月无菌物品监测一次，使灭菌合格率达100％。

八、对特殊病人污染的敷料、器械，应双消毒，再放入无菌柜。