抢救室消毒隔离制度

一、工作人员穿戴衣帽整洁，治疗操作时戴口罩，检查患者后用肥皂流动水洗手。检查传染病者患者后以0.1％有效氯消毒液泡手3分钟。

二、各种急诊抢救包、治疗包、检查包，经高压蒸气灭菌后冬季有效期为2周、夏季有效期为1周，到期未用者，重新消毒灭菌。

三、凡无菌敷料罐、无菌镊(钳)瓶、盛碘酒、酒精瓶，每周进行高压蒸气灭菌二次，如有污染随时消毒。

四、一次性输液器、注射器、针头，用后以0.1％有效氯消毒液泡30分钟后由供应室回收统一处理。

五、用过的体温计浸泡于75％酒精中30分钟取出、擦干备用。

六、抢救室每日用0.1％有效氯消毒液擦拭门、窗、桌、椅、车、柜、轮椅一次，柜内每周擦拭一次，每月大搞卫生一次，墙壁地面用0.1％有效氯消毒液擦拭消毒。

七、传染病患者离开诊室，应视传染情况按常规进行消毒隔离处理，如急性传染性肝炎患者，可用0.1％有效氯消毒液将诊室门、窗、桌椅、墙壁及一切用物进行擦拭，地面用O.1％有效氯消毒液拖擦。