化验室消毒隔离制度

一、化验室验剩余标本和污水，必须放入化学消毒剂溶液桶内消毒，经无害化处理后方可遗弃。防止废水污染受害。

三、采、验血及吸血管玻璃器材使用后，须用化学消毒溶液，浸泡30分钟后再用。

四、检验台及室内陈设物品，要经常用1：200的“84”消毒溶液拭布进行清擦。

五、工作室每日紫外线消毒1小时，并记录累计时间。