供应室消毒隔离制度

一、供应室周围环境无污染源。

二、内部布局合理，分污染区、清洁区、无菌区，三区划分清楚，路线及人流、物流由污到洁，强制通过，不得逆行。

三、污染物、清洁物、无菌物品应分开放置，并有明显的标记。

四、供应室内应保持清洁，天花板、墙壁、地面等应光滑、整齐，避免异物脱落。

五、各科室用过物品应在本室进行初步消毒，清洗，去掉油迹，血迹及附着物后再送到供应室进行消毒处理。

六、消毒程序要严格执行《医院消毒技术规范》， 灭菌合格物品应有明显的灭菌标志和日期，专室专柜存放，在有效期内使用。

七、定期监测压力蒸汽灭菌锅的效能。

八、一次性使用无菌医疗用品，拆除外包装后，方可移入无菌物品存放橱。

九、一次性无菌医疗用品要有请领、回收登记。