医疗废弃物无害化处理管理制度

一、严格遵守医疗废弃物无害化处理的规定，污染后的一次性物品必须消毒毁形后统一回收处理，不得原形流入社会，造成危害。

二、一次性输液器必须剪断针头(在进入人体的针头端约20厘米处剪断)，消毒液中浸泡30分钟后捞出放置，待收。

三、一次性注射器：将针头拔下、剪断乳头，泡入消毒液中，针管内吸入消毒液后浸泡30分钟以上捞出放置，待收。

四、注射器及输液器的针头毁形后，必须单独放入专门的容器中，避免回收运送时被锐器刺伤。

五、消毒液必须每日更换，要保证正确的浓度。

六、一次性中单、尿垫、敷料、棉签等均应送统一回收处理，不得进人生活垃圾中。

七、如医护人员在出诊或入户上门服务时，应正确指导患者家属在进行治疗完毕时，要将一次性物品毁形。入户换药后将污染的敷料等物带回医院，不得随意处理。

八、严格执行卫生局有关规定，与医疗废弃物回收单位签订书面合同，并严格履行合同条约。