供应室人员职责

一、在预防保健科主任领导下进行工作，负责医疗器材，敷料的清洗包装、消毒、保管、登记和分发回收工作，实行下收下送。

二、严格执行消毒隔离等制度和技术操作规程，积极开展技术革新，不断提高消毒供应工作质量，严防医院感染与差错事故。

三、经常检查医疗器材质量，如有损坏及时修补，登记并向护士长报告。

四、协助护士长请领医疗器材敷料和药品。

五、定期检查高压灭菌器的效能和各种消毒液浓度，鉴定消毒效果，发现异常立即上报检修。