## 污水站工作制度

一、严格执行"三废"处理规定，保证全院污水无害化，被污染的废水不直接流入公共下水道。

二、严格操作规程和质量标准，处理后污水经防疫站化验合格，符合国家规定标准方可排放。

三、每日测定水质，做好记录。

四、配合有关部门，协助采样检验，采样报告单要保存完善，以供查考。

五、加强净化设备和有关机械设备的管理和维护保养，安全操作，保障机械正常运转。