## 污水站设备维护保养制度

一、医院污水处理设备应由值班人员和维修人员定期检查，必须保证正常运转。

二、值班人员每天上班之前先检查设备、管道是否畅通。

三、每月检修水泵一次，及时加油，及时去污。

## 四、污水处理设备发生故障时，应及时上报领导并尽快维修，保证污水排放达到标准。