## 氧气安全管理制度

一、严禁在氧气站内吸烟，严禁使用明火。

二、严禁氧气设备任何部位接触油脂，禁止戴有油污的手套进行操作。

三、检修和工艺处理盛氧容器之前，必须请专业人员进行操作，其他人不得私自进行。

四、在装卸、贮存钢瓶时，应采取措施以防钢瓶跌落、损坏和被油污染。

五、熟练使用灭火器材，定期检查灭火器材的性能，以保证其使用有效。