## Sheet1
口腔科 院感控制检查表
检查日期： 2010年 月 日
序 | 检查内容 | 检查情况 | 标准分 | 得分
1 | 有消毒隔离制度，熟练掌握消毒技术规范。 |  | 10
2 | 设专用的器械清洗池或配备洗消设备，有消毒隔离制度, |  | 5
3 | 牙科综合治疗台及其配套设施应每日清洁、消毒，遇污染应及时清洁、消毒。 |  | 5
4 | 口腔诊疗操作必须带帽子口罩，可能出现病人血液体液喷溅时戴护目镜；手套一人一付，更换时洗手。 |  | 10
5 | 口腔器械接触破损粘膜、血液、穿破口腔软组织的（手机、车针、扩大针、牙钳、解剖刀、梃子、骨凿、牙周刮治器、洁牙器、根管器械、银汞充填器等）必须灭菌 |  | 10
6 | 控制照片室拍片过程的交叉污染，夹片器应一用一消，干燥保存备用。 |  | 5
7 | 消毒灭菌后的物品必须有标识，保存环境按规范要求执行，不得使用过期物品或产品。 |  | 5
8 | 消毒锅有生物监测、空气培养每月一次。检测合格有记录。 |  | 5
9 | 熟练掌握各类使消毒液的配制方法、适宜的消毒对象及使用浓度。。 |  | 5
10 | 紫外线每日消毒（启始时间、累计照射时间、擦拭记录、签全名）紫外线强度每季度监测一次，有记录。 |  | 10
11 | 反复使用的口腔器械须先去污染，加酶浸泡、清洗、注油，然后再进行消毒和灭菌。 |  | 5
12 | 熟练掌握职业暴露处理流程及上报制度。 |  | 10
13 | 规范六步洗手法，清洁及干手用品符合要求。 |  | 5
14 | 垃圾分类处置（医疗、生活、传染性垃圾分开）符合规定标准。做好交接记录，双签字。 |  | 5
15 | 墩布有标记，悬挂晾干。 |  | 5
合 计 |  |  | 100
检查人：