北京市朝阳区消防安全重点单位

建筑消防设施故障处理记录

单位名称

北京市朝阳区防火安全委员会

北京市朝阳区公安消防支队

建筑消防设施维护和故障处理程序

1.消防设备、器材应根据使用场所的环境条件和产品的技术性能要求及时进行保养和更换。对易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。

2.检查发现建筑消防设施存在的问题和故障的，实施检查的人员必须向单位消防安全管理人报告，并填写本记录。

3.对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24h内解决；需要由供应商或厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。

4.故障排除后，应由消防安全管理人签字认可，故障处理记录存档备查。

建筑消防设施巡查记录（   年  月  日）

| 巡查 项目 | 巡查内容 |  |  | 巡查情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常 |  | 故障 |  | 故障原因及处理情况 |
| 消防 供配电设施 | 消防电源工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域显示器运行状况、CRT图形显示器状况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警装置外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防供水设施 | 消防水池外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵结合器外观、标识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓（消防炮）灭火系统 | 室内消火栓箱及主件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防炮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 | 泡沫喷头外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫消火栓、泡沫炮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫产生器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐和比例混合器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷嘴、选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查 项目 | 巡查内容 |  | 巡查情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 正常 |  | 故障 |  | 故障原因及处理情况 |  |
| 防烟 排烟 系统 | 挡烟垂壁、排烟阀外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风阀外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送风机工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗、自然排烟窗外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急灯工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩音机工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防专用电话 | 分机电话外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火分隔设施 | 防火门外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火门启闭状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 电梯 | 紧急按钮外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢内电话外观 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人（签名） |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、此表由单位消防设施维护保养部门每日填写； 2、情况正常打“√”，存在问题或故障的打“×”； 3、对发现的问题应及时处理，当场不能处置的要上报主管部门并做好相关记录存档备查； 4、本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。 |  |  |  |  |  |  |  |

建筑消防设施故障处理记录

| 检查时间 | 检查人签名 | 检查发现问题或故障 | 消防安全管理人处理意见 | 停用系统消防安全责任人签名 | 问题或故障处理结果 | 问题或故障排除消防安全管理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |