北京市朝阳区消防安全重点单位

防火巡查记录

单位名称：

北京市朝阳区防火安全委员会

北京市朝阳区公安消防支队

《人员密集场所消防安全管理》GA 654－2006

7.3.1  人员密集场所应建立防火巡查和防火检查制度，确定巡查和检查的人员、内容、部位和频次。

7.3.2  防火巡查和检查时应填写巡查和检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患，无法整改的应立即报告，并记录存档。

7.3.3  防火巡查时发现火灾应立即报火灾并实施扑救。

7.3.4  人员密集场所应进行每日防火巡查，并结合实际组织夜间防火巡查。

旅馆、商店、公共娱乐场所在营业时间应至少每 2h 巡查一次，营业结束后应检查并消除遗留火种。

医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园应组织每日夜间防火巡查，且不应少于2 次。

7.3.5  防火巡查应包括下列内容：

a）  用火、用电有无违章情况；

b）  安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

c）  常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；

d）  消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；

e）  消防安全重点部位的人员在岗情况；

f）  其他消防安全情况。

防火巡查记录

巡查日期：         年   月   日

| 巡查时间 |  | 巡查部位 | 存在的隐患和问题 | 整改要求和整改情况 | 巡查人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业或重点防控时间 |  |  |  |  |  |
| 非营业时间 |  |  |  |  |  |
| 消防安全管理人意见及签字： |  |  |  |  |  |

[