## Sheet1
北京市朝阳区望京社区卫生服务中心
空气消毒效果监测检测报告
样品名称 | 采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值
空气沉降 | 20110812 | 无菌间（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤200
空气沉降 | 20110812 | 无菌间（中） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤200
空气沉降 | 20110812 | 无菌间（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤200
空气沉降 | 20110812 | 注射室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110812 | 注射室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110812 | 注射室（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110812 | 配液室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110812 | 配液室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110812 | 配液室（外） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
空气沉降 | 20110822 | 保健室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110822 | 保健室（中） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
空气沉降 | 20110822 | 保健室（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110824 | 化验室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110824 | 化验室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110824 | 化验室（外） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
空气沉降 | 20110824 | 口腔诊室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110824 | 口腔诊室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
空气沉降 | 20110824 | 口腔诊室（外） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
第 1 页
报告时间：2011-8-28
北京市朝阳区望京社区卫生服务中心
微生物检测报告
样品名称 | 样品编号 | 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值
空气沉降 | 20110826 | 妇科检查治疗室 | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
空气沉降 | 20110826 | 妇科检查治疗室 | 细菌菌落总数 | 314 | ≤500
空气沉降 | 20110826 | 妇科检查治疗室 | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
第 2 页
报告时间：2011-8-28
北京市朝阳区望京社区卫生服务中心
空气消毒效果监测检测报告
采样时间 | 采样单位 | 采样地点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准值
20110809 | 季景卫生站 | 注射室（里） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
20110809 | 季景卫生站 | 注射室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110809 | 季景卫生站 | 注射室（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110809 | 南湖东园卫生站 | 注射室（里） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
20110809 | 南湖东园卫生站 | 注射室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110809 | 南湖东园卫生站 | 注射室（外） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
20110809 | 南湖渠西里卫生站 | 注射室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110809 | 南湖渠西里卫生站 | 注射室（中） | 细菌菌落总数 | 157 | ≤500
20110809 | 南湖渠西里卫生站 | 注射室（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110822 | 花家地卫生站 | 注射室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110822 | 花家地卫生站 | 注射室（中） | 细菌菌落总数 | 314 | ≤500
20110822 | 花家地卫生站 | 注射室（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110824 | 西园三区卫生站 | 注射室（里） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110824 | 西园三区卫生站 | 注射室（中） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
20110824 | 西园三区卫生站 | 注射室（外） | 细菌菌落总数 | 0 | ≤500
第 1 页
报告时间：2011-8-26