直接检眼镜的使用方法

- 被检查者采用坐位或卧位。

- 被检查者固视前方的目标。

- 检查者右手持镜，位于患者的右侧，用右眼检查患者的右眼。

- 检查者左手持镜，位于患者的左侧，用左眼检查患者的左眼。

- 单眼观察，由远到近对准患者的瞳孔区，单眼在10－15厘米的位置，镜片度盘调到＋8D，先观察玻璃体，然后逐渐贴近患者角膜，转动屈光度盘直到看清视网膜结构，首先应找到视盘。

- 从视盘开始依次颞上，颞下，鼻上，鼻下象限。检查周边眼底时可嘱病人向相应的部位转动。

- 黄斑检查可让病人注视灯光。

一般眼底检查应注意的问题

- 一般检查：如正常人的健康体检，应注意观察视盘，血管，黄斑部，视网膜等。

- 重点检查：可根据病人的主诉来进行针对性检查。如病人诉视物不清，应重点检查屈光间质，黄斑等重点位置；眼前有黑影飘动或遮挡应重点检查玻璃体，视网膜，尤其是周边部视网膜（散瞳检查有时是必须的）

- 全科医师应注意的问题：散瞳的注意事项；年龄，药品，意外情况的处理。

正常眼底图像：

- 视盘：颜色，边界，形态，视杯。

- 血管：分支，走行，动静脉相伴，血管管径，反光与交叉，血管搏动。

- 黄斑：位置，形态，颜色，中心凹反光。

- 周边部视网膜：涡状静脉，锯齿缘。