第八届护理知识、技能竞赛院感考试题

科室：          姓名：                          分数：

填空40分：（每空1分、要求填写完整）

1、治疗车上物品应排放有序，上层为清洁区，下层为污染区；进入病室的治疗车、换药车应配有快速手消毒剂。（3分）

2、标准预防是指认为病人的血液、体液、分泌物、排泄物（不包括汗液）均具有传染性，需进行隔离，不论是否有明显的血迹，污染，是否接触非完整的皮肤与粘膜，接触上述物质者，必须采取预防措施。（5分）

3、控制医院感染最简单,最有效,最方便,最经济方法是洗手。（1分）

4、医务人员“卫生手消毒”应达到的基本要求是：细菌菌落数≦10cfu/C㎡.；“外科手消毒” 应达到的基本要求是：细菌菌落数≦5cfu/C㎡。（2分）

5、医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过２天。（2分）

6、医疗废物分类：感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物（1分）

7、医疗废物收集袋、盒应在收集时注明日期、时间、科室、品种，有效期48h

利器桶使用3/4满时需要更换新利器。（3分）

8、紫外线强度照射指示卡监测法：开启紫外线灯5min后，将指示卡置紫外灯下垂直距离1m处，有图案一面朝上，照射1min，观察指示卡色块的颜色，将其与标准色块比较，读出照射强度。使用中紫外线灯辐照强度≥70μW/cm2为合格，应半年监测一次强度，有检测监测卡及监测记录，注明监测日期及结果。（8分）

9、做空气培养时，室内面积＞30㎡，空气采样布点方法为设东、西、南、北、中5点，其中东、西、南、北点均距墙1m。进行空气采样，用9cm直径普通营养琼脂平板在采样点暴露5分钟。采样后立即送检，不能放入冰箱。（5分）

10、空气培养结果判定：送检后48h恒温箱培养，判断结果。（1分）

11、我院使用的健之素每片的剂量为250mg。（1分）

12、碘伏、安尔碘、酒精、双氧水应密闭保存，使用时需注明开启日期及时间，有效期7天。（3分）

13、灭菌物品包装上注明的六项技术：物品名称、灭菌日期、失效日期、包装者、锅次、锅号。（5分）